## 1、购置信息咨询一栏表
1、医疗设备购置信息咨询一览表
设备名称：
产品及品牌：
型号：
报价（万元）：
质保期（至少3年）：
设备类型:根据注册证信息填写设备类（I、II、III）
该型号近期中标单位名称及中标价 （至少3家） 请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示） | 1、医院名称：
1.1中标价格（万元）：
1.2中标时间：
2、医院名称：
2.1中标价格（万元）：
2.2中标时间：
3、医院名称：
3.1中标价格（万元）：
3.2中标时间：
交货周期
质保期后维保方案（必填）： | 1、整机1年：
2、整机3年：
3、整机5年以上：

## 2、技术参数
参数性能/功能项 |  | 具体技术参数
功能情况基本规格参数 | 光学检测速度（测试/小时）
电解质检测速度（测试/小时）
同时分析项目（项）
可检测样本种类（至少包括血清、血浆、尿液、脑脊液、全血等体液样本）
测试原理
分析方法（如终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法，电解质检测：离子选择电极法等）
钾钠氯电极寿命
波长个数
分光系统
吸光度线性范围
常规样本进样区容量
样本容器（是否可容纳多种规格的原始管（真空采血管）或样品杯，可混合使用）
是否具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能
样品针使用寿命和试剂针使用寿命
标配的备用样品针和试剂针数量
常规样本进样方式
是否具有急诊样本优先处理功能
样本间携带污染率
孵育温度
孵育方式
试剂仓试剂位
试剂仓是否具备不停机加载试剂功能
试剂仓是否具备冷藏功能
是否可以在机溶血、能够全血检测糖化血红蛋白
是否采用石英玻璃反应杯
反应杯个数
最大总反应体积
最小样本体积
R1/R2 最小试剂体积
电解质检测血清样本量（μL；）
耗水量
试剂系统：是否可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性
是否可根据客户实际需求开放试剂通道，100%满足客户开放试剂需求
是否具备自动质控功能
是否配备标准配置 RS-232C 接口，具备单/双向通讯，可进行远程诊断
是否具备故障诊断功能
是否可实现与公卫中心信息管理系统和实验室信息管理系统的联接，实时双向通讯
配套专用激光打印机数量
是否配置不间断电源及续航功率
是否配置纯水装置
动态采集帧率
动态采集帧率
胸片架升降行程
胸片架内置3视野固态电离室
球管升降行程
球管绕水平轴旋转
球管绕竖直轴旋转
吊架横向运动
吊架纵向运动
焦片距一健到位
自动对中、自动跟踪
立卧位一键切换
触摸屏尺寸
重力感应：具备，随球管旋转自动调整显示方向
患者信息显示内容：姓名、检查体位等信息
曝光参数调节
3D检查体位摆位示意图
曝光指示提醒
运动控制：具备运动控制及实时数据显示（含：胸片架、球管高度、球管角度、SID距离等数据)
一键床下位、立位1000mm、立位1800mm一键到位功能
故障提示
床板尺寸
床体升降
承重
探测器水平移动
片盒内置3视野固态电离室
可拔插滤线栅
床下片盒移动
片盒内探测器在线充电
信号传输
卧位一键到位
立位一键到位
可移动式拼接架
立位全自动骨科全景拼接
拼接模式
动态双能成像，一次曝光三幅图像，标准胸片、纯软组织图像、穿骨骼图像
双能骨密度检测
尘肺模式

## 3、配置清单（含易损件）
3、配置清单
填写要求： | 1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置
标准配置清单
序号 | 名称
1 | 品牌型号
2 | 产地
3 | 数量
4 | 单位
5 | 原值（万元）
6 | 是否有独立于主机的注册证
选配配置清单
序号 | 名称
9 | 品牌型号
10 | 品牌
11 | 产地
12 | 数量
13 | 原值（万元）
14 | 是否有独立于主机的注册证
设备易损件（设备配件£，无£ 选填）
序号 | 名称
1 | 规格型号
2 | 品牌
3 | 单位