## 1、购置信息咨询一栏表
1、医疗设备购置信息咨询一览表
设备名称：
产品及品牌：
型号：
报价（万元）：
质保期（至少3年）：
设备类型:根据注册证信息填写设备类（I、II、III）
该型号近期中标单位名称及中标价 （至少3家） 请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示） | 1、医院名称：
1.1中标价格（万元）：
1.2中标时间：
2、医院名称：
2.1中标价格（万元）：
2.2中标时间：
3、医院名称：
3.1中标价格（万元）：
3.2中标时间：
交货周期
质保期后维保方案（必填）： | 1、整机1年：
2、整机3年：
3、整机5年以上：

## 2、技术参数
参数性能/功能项 |  | 具体技术参数
功能情况基本规格参数 | 仪器组成及连接方式：
功能组成：
检测速度：
检测光源：
检测通道：
是否可随时插入急诊标本
是否具有以下质量控制功能：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。
是否提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物。
检测方法及原理：
血液分析报告参数（个）
三维散点图（个）
体液分析报告参数（个）
CRP报告参数（个）
SAA报告参数（个）
单机检测速度：
进样方式及用血量：
是/否配备自动进样器，自动进样器内轨配备回退功能；有封闭进样急诊位，支持静脉血和末梢全血、末梢预稀释血急诊进样。
末梢血自动批量检测模式支持的功能有：
末梢血预稀释模式支持的功能有：
是/否具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。
是/否使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。
是/否具有全自动网织红细胞检测功能，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。
是/否具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。
血小板检测方法
是/否具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。
是/否具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的自解聚功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。
是/否具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。
是/否配备原厂中文报告及数据处理系统。
血液分析仪主机屏幕配置：
血液分析线性范围（静脉血）：
血液模式空白计数要求：
CRP线性范围：
全血CRP检测时是否可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）
SAA线性范围：
是/否可以选配推片染色机
推片染色机是/否可独立工作，在没有血常规HCT结果时也可进行推片。
推片染色机工作速度：
推片染色机用血量：
推片染色机染色玻片储存容器及容量：
是/否仪器可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制。
推片规则：
染色方式：
染色盒方式：
单次吸样最大推片数量：
是否具备染色盒全自动清洗维护程序：
推片刀更换：
是否可直接在玻片上打印数字、条码和二维码
是/否染液全开放，染色时间可调。

## 3、配置清单（含易损件）
3、配置清单
填写要求： | 1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置
标准配置清单
序号 | 名称
1 | 品牌型号
2 | 产地
3 | 数量
4 | 单位
5 | 原值（万元）
6 | 是否有独立于主机的注册证
选配配置清单
序号 | 名称
9 | 品牌型号
10 | 品牌
11 | 产地
12 | 数量
13 | 原值（万元）
14 | 是否有独立于主机的注册证
设备易损件（设备配件£，无£ 选填）
序号 | 名称
1 | 规格型号
2 | 品牌
3 | 单位