## 1、购置信息咨询一栏表
1、医疗设备购置信息咨询一览表
设备名称：
产品及品牌：
型号：
报价（万元）：
质保期（至少3年）：
设备类型:根据注册证信息填写设备类（I、II、III）
该型号近期中标单位名称及中标价 （至少3家） 请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示） | 1、医院名称：
1.1中标价格（万元）：
1.2中标时间：
2、医院名称：
2.1中标价格（万元）：
2.2中标时间：
3、医院名称：
3.1中标价格（万元）：
3.2中标时间：
交货周期
质保期后维保方案（必填）： | 1、整机1年：
2、整机3年：
3、整机5年以上：

## 2、技术参数
参数性能/功能项 |  | 具体技术参数
功能情况基本规格参数 | 样品容量
样本通量
反应体系
线性范围
是否具有全自动探出式样品仓
温控技术
控温模式
控温范围
最高升温和降温速率
温度精确度
温度均匀性
检测重复性：CT 的 CV 值
精确温控模块
热盖温度范围
热盖技术
检测器
激发光源
荧光检测波长
检测通道
部分荧光染料
分辨率
数据采集：是否具备所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；
光电检测：是否采用全新的阵列平场光源，可提升激发光效应
光纤传导设计：是否采用进口高端光纤的集束传导设计，提升荧光信号强度，减少光传导损失，消除边缘光程差，无需校准；
激发和检测通道是否采用独立的滤光轮，无需拓展通道即可应对二次激发检测试验，如双杂交探针的应用；
是否具备以下软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP 分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短）、基因分型；
操作界面是否具备：屏幕触摸式软件操作，单机或PC端均可；可设定不同程序，具备实验分析和报告功能，全部参数可存储；
APP 功能：是否适配手机/平板电脑 APP，实现用户远程操作和实时监控；
数据导出：是否可导出 CSV、Excel、txt 等格式的实验数据；
仪器的耗材和试剂盒是否为开放式
配套迷你离心机（台）
配套旋涡振荡器（台）
配套单通道移液器（套）
配套八通道移液器（套）
配套分液器（套）

## 3、配置清单（含易损件）
3、配置清单
填写要求： | 1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置
标准配置清单
序号 | 名称
1 | 品牌型号
2 | 产地
3 | 数量
4 | 单位
5 | 原值（万元）
6 | 是否有独立于主机的注册证
选配配置清单
序号 | 名称
9 | 品牌型号
10 | 品牌
11 | 产地
12 | 数量
13 | 原值（万元）
14 | 是否有独立于主机的注册证
设备易损件（设备配件£，无£ 选填）
序号 | 名称
1 | 规格型号
2 | 品牌
3 | 单位