## 1、购置信息咨询一栏表
1、医疗设备购置信息咨询一览表
设备名称：
产品及品牌：
型号：
报价（万元）：
质保期（至少3年）：
设备类型:根据注册证信息填写设备类（I、II、III）
该型号近期中标单位名称及中标价 （至少3家） 请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示） | 1、医院名称：
1.1中标价格（万元）：
1.2中标时间：
2、医院名称：
2.1中标价格（万元）：
2.2中标时间：
3、医院名称：
3.1中标价格（万元）：
3.2中标时间：
交货周期
质保期后维保方案（必填）： | 1、整机1年：
2、整机3年：
3、整机5年以上：

## 2、技术参数
参数性能/功能项 |  | 具体技术参数
功能情况基本规格参数 | 波长范围：
光源：
是否开机无需预热，可直接检测
滤光片配置
分辨率：
测定范围：
测量速度
是否采用CMOS检测器，可实现全板UV-VIS全波长实时光谱扫描
是否整板单孔UV-VIS全波长扫描≤1s
是否单孔实时输出紫外-可见全波长光谱图
布板方式：
是否自带孵育加热功能。孵育温度：
微孔板类型：
是否可实现1~24比色皿检测
中文报告输出形式：
内存：
接口：
是否可进行OD值、定量或定性检测，多种计算方法：
是否适用于大多数生命科学研究工作，以及终点法ELISA，动力学检测，核酸蛋白定量、菌液浓度分析、MTT实验等
是否可自定义检测波长，波长范围：
配置包括且不限于：
波长准确度：
波长重复性：
吸光度重复性
吸光度稳定性
微量板模块：
是否自带洗板功能，无需另配洗板机
清洗头通道：
洗液瓶、废液缓冲瓶：
适用酶标板规格：
清洗次数：
触摸屏自带软件功能有哪些
控制设备配置（包括屏幕尺寸、CPU、内存、硬盘、显卡等）

## 3、配置清单（含易损件）
3、配置清单
填写要求： | 1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置
标准配置清单
序号 | 名称
1 | 品牌型号
2 | 产地
3 | 数量
4 | 单位
5 | 原值（万元）
6 | 是否有独立于主机的注册证
选配配置清单
序号 | 名称
9 | 品牌型号
10 | 品牌
11 | 产地
12 | 数量
13 | 原值（万元）
14 | 是否有独立于主机的注册证
设备易损件（设备配件£，无£ 选填）
序号 | 名称
1 | 规格型号
2 | 品牌
3 | 单位