## 1、购置信息咨询一栏表
1、医疗设备购置信息咨询一览表
设备名称：
产品及品牌：
型号：
报价（万元）：
质保期（至少3年）：
设备类型:根据注册证信息填写设备类（I、II、III）
该型号近期中标单位名称及中标价 （至少3家） 请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示） | 1、医院名称：
1.1中标价格（万元）：
1.2中标时间：
2、医院名称：
2.1中标价格（万元）：
2.2中标时间：
3、医院名称：
3.1中标价格（万元）：
3.2中标时间：
交货周期
质保期后维保方案（必填）： | 1、整机1年：
2、整机3年：
3、整机5年以上：

## 2、技术参数
参数性能/功能项 |  | 具体技术参数
功能情况基本规格参数 | 是否具有中英文菜单，键盘操作，只需按键即可自动完成洗板、冲洗和关机过程
是否具有液晶大屏幕，可同屏显示所有洗板程序参数，所有参数可选择更改
洗板程序数量（要求每个程序独立贮存一种实验项目名称和对应微孔板形状参数）：
维修程序是否可对硬件进行检测和批量存储洗板程序，可设置用户洗板程序最大数量；
是否具有暂停和终止功能（按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作步骤）；
微孔位置参数数字化显示精确度：
是否具备标本任意放置，可进行跨行清洗，不足一排不用补孔；
是否具有洗液冲洗管路功能，冲洗时间可调，洗液种类可选择；
是否具备微孔板浸泡、振动和振泡功能，降低反应过程中的干扰性吸附；
是否可通过程序默认选择或手工切换选择清洗液：
各洗液瓶内是否有高效过滤装置避免管路堵塞
是否具有开关机自动蒸馏水冲洗功能：
洗板过程中是否能自定义蒸馏水间隔冲洗，有效防止结晶的形成
是否具有压力调节阀
是否配备可拆卸微孔板托盘（要求底面斜面设计，漏液自动抽取）；
微孔板卡位是否悬空设计：
是否能预防洗板过程中清洗头错位、掉落
是否具备废液满自动报警功能
是否具有透明生物安全罩：
板条类型
清洗液残留量：
96孔间加液误差：
清洗头数量：
清洗次数：
清洗条数：
清洗液加入量
注液通道数量
洗板模式
模式时间
吸液时间
冲洗管路时间
自动蒸馏水冲洗间隔
清洗针位置
存储量
接口

## 3、配置清单（含易损件）
3、配置清单
填写要求： | 1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置
标准配置清单
序号 | 名称
1 | 品牌型号
2 | 产地
3 | 数量
4 | 单位
5 | 原值（万元）
6 | 是否有独立于主机的注册证
选配配置清单
序号 | 名称
9 | 品牌型号
10 | 品牌
11 | 产地
12 | 数量
13 | 原值（万元）
14 | 是否有独立于主机的注册证
设备易损件（设备配件£，无£ 选填）
序号 | 名称
1 | 规格型号
2 | 品牌
3 | 单位