## 1、购置信息咨询一栏表
1、医疗设备购置信息咨询一览表
设备名称：
产品及品牌：
型号：
报价（万元）：
质保期（至少3年）：
设备类型:根据注册证信息填写设备类（I、II、III）
该型号近期中标单位名称及中标价 （至少3家） 请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示） | 1、医院名称：
1.1中标价格（万元）：
1.2中标时间：
2、医院名称：
2.1中标价格（万元）：
2.2中标时间：
3、医院名称：
3.1中标价格（万元）：
3.2中标时间：
交货周期
质保期后维保方案（必填）： | 1、整机1年：
2、整机3年：
3、整机5年以上：

## 2、技术参数
参数性能/功能项 |  | 具体技术参数
功能情况基本规格参数 | 结构设计
是否具备温度显示功能及显示精度
温度范围
保温层材料
制冷剂名称及装入量：
| 环境温度 | ~ ℃
环境湿度
传感器类型
温控器：
显示方式（LCD/LED)
电压/频率（V/Hz)
功率（W)
电流（A)
内部材料
外部材料
隔热层
有效容积（L)：
搁架数量
制冷方式（风冷/直冷）
除霜方式（自动/手动）
| 噪音级别 | 不超过 dB（A）
蒸发器类型
蒸发器材料
冷凝器类型
是否有高低温报警功能
是否有断电报警功能
是否有温控器故障报警功能
是否有门开关报警功能
断电报警时长（h）
是否有USB 接口

## 3、配置清单（含易损件）
3、配置清单
填写要求： | 1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置
标准配置清单
序号 | 名称
1 | 品牌型号
2 | 产地
3 | 数量
4 | 单位
5 | 原值（万元）
6 | 是否有独立于主机的注册证
选配配置清单
序号 | 名称
9 | 品牌型号
10 | 品牌
11 | 产地
12 | 数量
13 | 原值（万元）
14 | 是否有独立于主机的注册证
设备易损件（设备配件£，无£ 选填）
序号 | 名称
1 | 规格型号
2 | 品牌
3 | 单位