## 1、购置信息咨询一栏表
1、医疗设备购置信息咨询一览表
设备名称：
产品及品牌：
型号：
报价（万元）：
质保期（至少3年）：
设备类型:根据注册证信息填写设备类（I、II、III）
该型号近期中标单位名称及中标价 （至少3家） 请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示） | 1、医院名称：
1.1中标价格（万元）：
1.2中标时间：
2、医院名称：
2.1中标价格（万元）：
2.2中标时间：
3、医院名称：
3.1中标价格（万元）：
3.2中标时间：
交货周期
质保期后维保方案（必填）： | 1、整机1年：
2、整机3年：
3、整机5年以上：

## 2、技术参数
参数性能/功能项 |  | 具体技术参数
功能情况基本规格参数 | 超纯水机
产水流速（@25℃）
取水流速
电阻率(@25℃)
总有机碳TOC
颗粒（＞0.22um）
微生物（cfu/ml）
热原（Eu/ml）
纯水产量
超纯水产量
出水口（个）
是/否有储水罐，储水容量
是/否中央供水模式，供应长度（m）
标配滤芯使用寿命（年）
备用滤芯（套）
尺寸
重量
电气要求
功率
噪音（dB）
动态采集帧率
动态采集帧率
胸片架升降行程
胸片架内置3视野固态电离室
球管升降行程
球管绕水平轴旋转
球管绕竖直轴旋转
吊架横向运动
吊架纵向运动
焦片距一健到位
自动对中、自动跟踪
立卧位一键切换
触摸屏尺寸
重力感应：具备，随球管旋转自动调整显示方向
患者信息显示内容：姓名、检查体位等信息
曝光参数调节
3D检查体位摆位示意图
曝光指示提醒
运动控制：具备运动控制及实时数据显示（含：胸片架、球管高度、球管角度、SID距离等数据)
一键床下位、立位1000mm、立位1800mm一键到位功能
故障提示
床板尺寸
床体升降
承重
探测器水平移动
片盒内置3视野固态电离室
可拔插滤线栅
床下片盒移动
片盒内探测器在线充电
信号传输
卧位一键到位
立位一键到位
可移动式拼接架
立位全自动骨科全景拼接
拼接模式
动态双能成像，一次曝光三幅图像，标准胸片、纯软组织图像、穿骨骼图像
双能骨密度检测
尘肺模式

## 3、配置清单（含易损件）
3、配置清单
填写要求： | 1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置
标准配置清单
序号 | 名称
1 | 品牌型号
2 | 产地
3 | 数量
4 | 单位
5 | 原值（万元）
6 | 是否有独立于主机的注册证
选配配置清单
序号 | 名称
9 | 品牌型号
10 | 品牌
11 | 产地
12 | 数量
13 | 原值（万元）
14 | 是否有独立于主机的注册证
设备易损件（设备配件£，无£ 选填）
序号 | 名称
1 | 规格型号
2 | 品牌
3 | 单位