## 1、购置信息咨询一栏表
1、医疗设备购置信息咨询一览表
设备名称：
产品及品牌：
型号：
报价（万元）：
质保期（至少3年）：
设备类型:根据注册证信息填写设备类（I、II、III）
该型号近期中标单位名称及中标价 （至少3家） 请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示） | 1、医院名称：
1.1中标价格（万元）：
1.2中标时间：
2、医院名称：
2.1中标价格（万元）：
2.2中标时间：
3、医院名称：
3.1中标价格（万元）：
3.2中标时间：
交货周期
质保期后维保方案（必填）： | 1、整机1年：
2、整机3年：
3、整机5年以上：

## 2、技术参数
参数性能/功能项 |  | 具体技术参数
功能情况基本规格参数 | 显示器
主机一体化触摸屏
主机标配探头接口
控制面板是否可电动控制升降,可独立自由旋转
可视可调动态范围
增益调节
显示方式
取样框偏转
最大帧率
是否具备二维灰阶成像单元
是否具备彩色多普勒成像单元
是否具备彩色能量图单元
是否具备彩色方向性能量图单元
是否具备M型模式
是否具备彩色M型
是否具备解剖M型功能
取样线
是否支持实时三维（4D）成像单元
是否具备弹性成像单元
是否实时宽景成像，支持二维，并支持彩色多普勒、能量多普勒实时宽景单元
是否具备自由臂三维成像
是否具备空间复合成像
是否具备斑点噪声抑制技术
是否具备频率复合成像
是否支持3种不同图像区域的显示模式
是否能够求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像
是否具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等
是否内置超声工作站
是否具备多种导出图像格式
主机内置USB接口数量
腹部标配探头
浅表探头
心脏探头
系统接收方式
系统预设条件
系统最大显示深度
系统最大帧率
系统TGC
系统LGC
系统动态范围
系统增益调节
系统伪彩图谱
彩色多普勒显示方式
彩色多普勒取样框偏转
彩色多普勒最大帧率
彩色多普勒是否支持B/C 同宽
彩色多普勒是否智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作
频谱多普勒模式
频谱多普勒显示方式
频谱多普勒显示控制
频谱多普勒PW最大速度
频谱多普勒最小速度
频谱多普勒取样容积
频谱多普勒偏转角度
频谱多普勒零位移动
频谱多普勒是否具备快速角度校正
频谱多普勒是否支持频谱自动测量
其他贵公司认为应补充的重要参数
......

## 3、配置清单（含易损件）
3、配置清单
填写要求： | 1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置
标准配置清单
序号 | 名称
1 | 品牌型号
2 | 产地
3 | 数量
4 | 单位
5 | 原值（万元）
6 | 是否有独立于主机的注册证
选配配置清单
序号 | 名称
9 | 品牌型号
10 | 品牌
11 | 产地
12 | 数量
13 | 原值（万元）
14 | 是否有独立于主机的注册证
设备易损件（设备配件£，无£ 选填）
序号 | 名称
1 | 规格型号
2 | 品牌
3 | 单位