## 1、购置信息咨询一栏表
1、医疗设备购置信息咨询一览表
设备名称：
产品及品牌：
型号：
报价（万元）：
质保期（至少3年）：
设备类型:根据注册证信息填写设备类（I、II、III）
该型号近期中标单位名称及中标价 （至少3家） 请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示） | 1、医院名称：
1.1中标价格（万元）：
1.2中标时间：
2、医院名称：
2.1中标价格（万元）：
2.2中标时间：
3、医院名称：
3.1中标价格（万元）：
3.2中标时间：
交货周期
质保期后维保方案（必填）： | 1、整机1年：
2、整机3年：
3、整机5年以上：

## 2、技术参数
参数性能/功能项 |  | 具体技术参数
功能情况基本规格参数 | 1.主机功率：
2.最大摄影KV：
3.最大摄影mA：
4.高频逆变方式与频率：
5.最短精确曝光时间：
6.电源条件：
7.控制台软件操作界面病人体形选择：
8.探测器有效成像尺寸：
9.非晶硅材质整板；
10.探测器像素：
11.像素颗粒大小：
12.分辨率：
13.成像速度：
14.动态范围：
15.Ｘ线球管焦点最大功率：
16.Ｘ线球管大小焦点：
17.Ｘ线球管高热量耐受，阳极热容量：
18.Ｘ线球管安全保护：
19.限束器：
20.滤线栅：
21.图像采集工作站与软件系统
22.软件系统是否为所投产品自主研发软件，非外购拼装:
23.图像采集工作站与软件系统CPU：
24.图像处理功能：
25.显示器类型：
26.显示器规格：
27.内存：
28.硬盘：
29.系统接口
30.其他功能：
31.可实现一键式自动立卧位转换；
32.数字平板探测器转动角度：
33.X管球机头转动角度：
34.病人支承床承重：
35.数字化和智能化
其他贵公司认为应补充的重要参数
......

## 3、配置清单（含易损件）
3、配置清单
填写要求： | 1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置
标准配置清单
序号 | 名称
1 | 品牌型号
2 | 产地
3 | 数量
4 | 单位
5 | 原值（万元）
6 | 是否有独立于主机的注册证
选配配置清单
序号 | 名称
9 | 品牌型号
10 | 品牌
11 | 产地
12 | 数量
13 | 原值（万元）
14 | 是否有独立于主机的注册证
设备易损件（设备配件£，无£ 选填）
序号 | 名称
1 | 规格型号
2 | 品牌
3 | 单位