附件1：

深圳市宝安区公共卫生服务中心

全自动生化仪采购项目

调研资料汇报资料

供应商名称：

供应商地址：

（此处加盖供应商单位公章）

目  录

1. 医疗设备购置信息咨询一览表	3

2. 报名资质材料	4

(1) 公司三证	4

(2) 厂家授权书	4

3. 产品信息	5

4. 技术参数	6

5. 配置清单	8

6. 设备易损件	9

7. 配套试剂耗材	10

8. 商务联络	11

9. 价格信息	12

(1) 同型号设备销售发票或合同	12

10. 产品彩页	13

- 医疗设备购置信息咨询一览表

| 设备名称： |  |  | 产地及品牌： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 报价（万元）： |  |  | 质保期： |  |  |
| 注册证名称及注册证号: |  |  |  |  | 设备类型: |  | 根据注册证信息填写设备类（I、II、III） |  |
| 设备用途: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该型号近期中标单位名称及中标价 （至少3家） 请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示） | - 成交价格（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 医院名称： 成交价格（万元）： 中标时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 医院名称： 成交价格（万元）： 中标时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货周期： | 天 | - 若未按约定周期完成送货：以下列哪种方式作为补偿： 延长维保周期 附送合同以外的配件 按合同约定扣除中标款项 其它： |  |  |  |  |  |  |
| 质保期后维保方案（必填）： | 1、整机1年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、整机3年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、整机5年以上： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无配套耗材试剂： | 有 无 | 若有属于开放/封闭 |  | 开放 封闭 无 |  |  |  |  |
| 价格应包含： | - 所提供的货物，若有硬件设备，需要具备常规标准数据传输接口，附带业务软件若需要与医院HL7集成平台、HIS、LIS、PACS、HRP等系统连接，产生的软件接口开发、调试等费用。 - 设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、控评等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 报名资质材料

- 公司三证

- 厂家授权书

- 产品信息

| 一级类别 |  | 二级类别 |  | 产品类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调研设备名称 | 全自动生化仪 |  |  |  |  |
| 注册证编号 |  |  |  |  |  |
| 注册人名称 |  |  |  |  |  |
| 注册人住所 |  |  |  |  |  |
| 生产地址 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |
| 管理类别 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |
| 结构及组成/主要组成成分 |  |  |  |  |  |
| 适用范围/预期用途 |  |  |  |  |  |
| 产品储存条件及有效期 |  |  |  |  |  |
| 其他内容 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 审批部门 |  |  |  |  |  |
| 批准日期 |  |  |  |  |  |
| 有效期至 |  |  |  |  |  |
| 变更情况 |  |  |  |  |  |

- 技术参数

- （请勿修改此格式，如产品性能无所列举的参数，请用“/”表，如需补充的其它的参数，请在表格最后自行增加栏进行补充，重点参数用“*”标识）

| 参数性能/功能项 |  | 具体技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 功能情况基本规格参数 | 光学检测速度（测试/小时） |  |
|  | 电解质检测速度（测试/小时） |  |
|  | 同时分析项目（项） |  |
|  | 可检测样本种类（至少包括血清、血浆、尿液、脑脊液、全血等体液样本） |  |
|  | 测试原理 |  |
|  | 分析方法（如终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法，电解质检测：离子选择电极法等） |  |
|  | 钾钠氯电极寿命 |  |
|  | 波长个数 |  |
|  | 分光系统 |  |
|  | 吸光度线性范围 |  |
|  | 常规样本进样区容量 |  |
|  | 样本容器（是否可容纳多种规格的原始管（真空采血管）或样品杯，可混合使用） |  |
|  | 是否具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能 |  |
|  | 样品针使用寿命和试剂针使用寿命 |  |
|  | 标配的备用样品针和试剂针数量 |  |
|  | 常规样本进样方式 |  |
|  | 是否具有急诊样本优先处理功能 |  |
|  | 样本间携带污染率 |  |
|  | 孵育温度 |  |
|  | 孵育方式 |  |
|  | 试剂仓试剂位 |  |
|  | 试剂仓是否具备不停机加载试剂功能 |  |
|  | 试剂仓是否具备冷藏功能 |  |
|  | 是否可以在机溶血、能够全血检测糖化血红蛋白 |  |
|  | 是否采用石英玻璃反应杯 |  |
|  | 反应杯个数 |  |
|  | 最大总反应体积 |  |
|  | 最小样本体积 |  |
|  | R1/R2 最小试剂体积 |  |
|  | 电解质检测血清样本量（μL） |  |
|  | 耗水量 |  |
|  | 试剂系统：是否可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 |  |
|  | 是否可根据客户实际需求开放试剂通道，100%满足客户开放试剂需求 |  |
|  | 是否具备自动质控功能 |  |
|  | 是否配备标准配置 RS-232C 接口，具备单/双向通讯，可进行远程诊断 |  |
|  | 是否具备故障诊断功能 |  |
|  | 是否可实现与公卫中心信息管理系统和实验室信息管理系统的联接，实时双向通讯 |  |
|  | 配套专用激光打印机数量 |  |
|  | 是否配置不间断电源及续航功率 |  |
|  | 是否配置纯水装置 |  |

- 配置清单

- （指注册证所对应型号的标准货物清单，必填，表格不够自行添加）

| 标准配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填写说明：1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 原值（万元） | 是否有独立于主机的注册证 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 选配配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 原值（万元） | 是否有独立于主机的注册证 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

- 设备易损件

- （设备配件，无 选填）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 市场单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

- 配套试剂耗材

- （有，无 选填）

| 序号 | 产品基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品注册名称 | 产地品牌 | 规格 | 型号 | 最小计量单位 | 最小计量单位报价价格 | 包装规格 | 生产厂家名称 | 注册证号 | 注册证产品适用范围△ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 商务联络

| 厂家信息（国内办事处） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂家名称（国内办事处） |  | 联系人 |  |
| 固定电话 |  | 手机号码 |  |
| 一级代理 |  |  |  |
| 一级代理商名称 |  | 联系人 |  |
| 固定电话 |  | 手机号码 |  |
| 提供资料供应商 |  |  |  |
| 供应商名称 |  | 联系人 |  |
| 固定电话 |  | 手机号码 |  |

- 价格信息

| 设备与质保（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐型号 |  |  |  |  | 设备报价 |  | xx万元 |  |  |
| 质保期 （设备报价包含） |  | xx年 |  |  | 质保年费 （质保期外） |  | xx万元 |  |  |
| 最快交货时间：自合同签订之日起XX个日历日内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场价格（列举广东省内三级医院，必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用医院 |  |  | 中标型号 |  | 中标价格 | xx万元 |  | 购置时间 | xx年xx月 |
| 使用医院 |  |  | 中标型号 |  | 中标价格 | xx万元 |  | 购置时间 | xx年xx月 |
| 使用医院 |  |  | 中标型号 |  | 中标价格 | xx万元 |  | 购置时间 | xx年xx月 |

- 同型号设备销售发票或合同

- 产品彩页

- （另附PDF）

提供资料供应商：（供应商名称）（盖章）