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1. 
2. [bookmark: _Toc25993]医疗设备购置信息咨询一览表
	设备名称：
	 
	产地及品牌：
	


	型号： 
	
	报价（万元）：
	
	质保期：
	

	注册证名称及注册证号:
	
	设备类型:
	根据注册证信息填写设备类（I、II、III）

	设备用途:
	

	该型号近期中标单位名称及中标价
（至少3家）      请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示）
	1.  成交价格（万元）：       
          

	
	2. 医院名称：                成交价格（万元）：       
中标时间：     年     月     日     

	
	3. 医院名称：                成交价格（万元）：       
中标时间：     年     月     日     

	交货周期：
	      天
	若未按约定周期完成送货：以下列哪种方式作为补偿：
延长维保周期
附送合同以外的配件
按合同约定扣除中标款项
其它： 

	质保期后维保方案（必填）：
	1、整机1年：            万元    

	
	2、整机3年：            万元

	
	3、整机5年以上：        万元

	有无配套耗材试剂：
	有   无
	若有属于开放/封闭
	 开放   封闭    无

	价格应包含：
	1） 所提供的货物，若有硬件设备，需要具备常规标准数据传输接口，附带业务软件若需要与单位HL7集成平台、HIS、LIS、PACS、HRP等系统连接，产生的软件接口开发、调试等费用。
2） 设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、控评等费用。





3. [bookmark: _Toc16177]报名资质材料
(1) [bookmark: _Toc5415]公司三证









(2) [bookmark: _Toc2151]厂家授权书










4. [bookmark: _Toc13675]产品信息
	[bookmark: _GoBack]一级类别
	
	二级类别
	
	产品类别
	

	调研设备名称
	全自动血细胞分析仪

	注册证编号
	

	注册人名称
	

	注册人住所
	

	生产地址
	

	产品名称
	

	管理类别
	

	型号规格
	

	结构及组成/主要组成成分
	

	适用范围/预期用途
	

	产品储存条件及有效期
	

	其他内容
	

	备注
	

	审批部门
	

	批准日期
	

	有效期至
	

	变更情况
	




5. [bookmark: _Toc10114]技术参数
（请勿修改此格式，如产品性能无所列举的参数，请用“/”表，如需补充的其它的参数，请在表格最后自行增加栏进行补充，重点参数用“*”标识）
	参数性能/功能项
	具体技术参数

	功能情况基本规格参数
	仪器组成及连接方式：
	

	
	功能组成：
	

	
	检测速度：
	

	
	检测光源：
	

	
	检测通道：
	

	
	是否可随时插入急诊标本
	

	
	是否具有以下质量控制功能：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。
	

	
	是否提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物。
	

	
	检测方法及原理：
	

	
	血液分析报告参数（个）
	

	
	三维散点图（个）
	

	
	体液分析报告参数（个）
	

	
	CRP报告参数（个）
	

	
	SAA报告参数（个）
	

	
	单机检测速度：
	

	
	进样方式及用血量：
	

	
	是/否配备自动进样器，自动进样器内轨配备回退功能；有封闭进样急诊位，支持静脉血和末梢全血、末梢预稀释血急诊进样。
	

	
	末梢血自动批量检测模式支持的功能有：
	

	
	末梢血预稀释模式支持的功能有：
	

	
	是/否具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。
	

	
	是/否使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。
	

	
	是/否具有全自动网织红细胞检测功能，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。
	

	
	是/否具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。
	

	
	血小板检测方法
	

	
	是/否具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。
	

	
	是/否具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的自解聚功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。
	

	
	是/否具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。
	

	
	是/否配备原厂中文报告及数据处理系统。
	

	
	血液分析仪主机屏幕配置：
	

	
	血液分析线性范围（静脉血）：
	

	
	血液模式空白计数要求：
	

	
	CRP线性范围：
	

	
	全血CRP检测时是否可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）
	

	
	SAA线性范围：
	

	
	是/否可以选配推片染色机
	

	
	推片染色机是/否可独立工作，在没有血常规HCT结果时也可进行推片。
	

	
	推片染色机工作速度：
	

	
	推片染色机用血量：
	

	
	推片染色机染色玻片储存容器及容量：
	

	
	是/否仪器可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制。
	

	
	推片规则：
	

	
	染色方式：
	

	
	染色盒方式：
	

	
	单次吸样最大推片数量：
	

	
	是否具备染色盒全自动清洗维护程序：
	

	
	推片刀更换：
	

	
	是否可直接在玻片上打印数字、条码和二维码
	

	
	是/否染液全开放，染色时间可调。
	





6. [bookmark: _Toc32134]配置清单
（指注册证所对应型号的标准货物清单，必填，表格不够自行添加）
	标准配置清单

	填写说明：1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置

	序号
	名称
	品牌型号
	产地
	数量
	单位
	原值（万元）
	是否有独立于主机的注册证

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	选配配置清单
	

	序号
	名称
	品牌型号
	品牌
	产地
	数量
	原值（万元）
	是否有独立于主机的注册证

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	




7. [bookmark: _Toc28558]设备易损件
（设备配件，无 选填）
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	市场单价（万元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
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8. [bookmark: _Toc4716]配套试剂耗材
（有，无 选填）
	序号
	产品基础信息

	
	产品注册名称
	产地品牌
	规格
	型号
	最小计量单位
	最小计量单位报价价格
	包装规格
	生产厂家名称
	注册证号
	注册证产品适用范围△

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





9. [bookmark: _Toc32609]商务联络
	厂家信息（国内办事处）

	厂家名称（国内办事处）
	
	联系人
	

	固定电话
	
	手机号码
	

	一级代理

	一级代理商名称
	
	联系人
	

	固定电话
	
	手机号码
	

	提供资料供应商

	供应商名称
	
	联系人
	

	固定电话
	
	手机号码
	











10. [bookmark: _Toc13955]价格信息
	设备与质保（必填）

	推荐型号
	
	设备报价
	xx万元

	质保期
（设备报价包含）
	xx年
	质保年费
（质保期外）
	xx万元

	最快交货时间：自合同签订之日起XX个日历日内。

	市场价格（列举广东省内三级医院，必填）

	使用医院
	
	中标型号
	
	中标价格
	xx万元
	购置时间
	xx年xx月

	使用医院
	
	中标型号
	
	中标价格
	xx万元
	购置时间
	xx年xx月

	使用医院
	
	中标型号
	
	中标价格
	xx万元
	购置时间
	xx年xx月




(1) [bookmark: _Toc23308]同型号设备销售发票或合同











11. [bookmark: _Toc980]产品彩页
（另附PDF）




















提供资料供应商：（供应商名称）（盖章）
