[bookmark: _Hlk95748646]附件1：

深圳市宝安区公共卫生服务中心
荧光定量PCR仪及配套辅助设备采购项目
调研资料汇报资料





供应商名称：
供应商地址：
（此处加盖供应商单位公章）
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1. 
2. [bookmark: _Toc13816]医疗设备购置信息咨询一览表
	设备名称：
	 
	产地及品牌：
	


	型号： 
	
	报价（万元）：
	
	质保期：
	

	注册证名称及注册证号:
	
	设备类型:
	根据注册证信息填写设备类（I、II、III）

	设备用途:
	

	该型号近期中标单位名称及中标价
（至少3家）      请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示）
	1.  成交价格（万元）：       
          

	
	2. 医院名称：                成交价格（万元）：       
中标时间：     年     月     日     

	
	3. 医院名称：                成交价格（万元）：       
中标时间：     年     月     日     

	交货周期：
	      天
	若未按约定周期完成送货：以下列哪种方式作为补偿：
延长维保周期
附送合同以外的配件
按合同约定扣除中标款项
其它： 

	质保期后维保方案（必填）：
	1、整机1年：            万元    

	
	2、整机3年：            万元

	
	3、整机5年以上：        万元

	有无配套耗材试剂：
	有   无
	若有属于开放/封闭
	 开放   封闭    无

	价格应包含：
	1） 所提供的货物，若有硬件设备，需要具备常规标准数据传输接口，附带业务软件若需要与单位HL7集成平台、HIS、LIS、PACS、HRP等系统连接，产生的软件接口开发、调试等费用。
2） 设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、控评等费用。





3. [bookmark: _Toc32104]报名资质材料
(1) [bookmark: _Toc5505]公司三证









(2) [bookmark: _Toc14759]厂家授权书










4. [bookmark: _Toc8400]产品信息
	[bookmark: _GoBack]一级类别
	
	二级类别
	
	产品类别
	

	调研设备名称
	荧光定量PCR仪及配套辅助设备

	注册证编号
	

	注册人名称
	

	注册人住所
	

	生产地址
	

	产品名称
	

	管理类别
	

	型号规格
	

	结构及组成/主要组成成分
	

	适用范围/预期用途
	

	产品储存条件及有效期
	

	其他内容
	

	备注
	

	审批部门
	

	批准日期
	

	有效期至
	

	变更情况
	




5. [bookmark: _Toc26035]技术参数
（请勿修改此格式，如产品性能无所列举的参数，请用“/”表，如需补充的其它的参数，请在表格最后自行增加栏进行补充，重点参数用“*”标识）
	参数性能/功能项
	具体技术参数

	功能情况基本规格参数
	样品容量
	

	
	样本通量
	

	
	反应体系
	

	
	线性范围
	

	
	是否具有全自动探出式样品仓
	

	
	温控技术
	

	
	控温模式
	

	
	控温范围
	

	
	最高升温和降温速率
	

	
	温度精确度
	

	
	温度均匀性
	

	
	检测重复性：CT 的 CV 值
	

	
	精确温控模块
	

	
	热盖温度范围
	

	
	热盖技术
	

	
	检测器
	

	
	激发光源
	

	
	荧光检测波长
	

	
	检测通道
	

	
	部分荧光染料
	

	
	分辨率
	

	
	数据采集：是否具备所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；
	

	
	光电检测：是否采用全新的阵列平场光源，可提升激发光效应
	

	
	光纤传导设计：是否采用进口高端光纤的集束传导设计，提升荧光信号强度，减少光传导损失，消除边缘光程差，无需校准；
	

	
	激发和检测通道是否采用独立的滤光轮，无需拓展通道即可应对二次激发检测试验，如双杂交探针的应用；
	

	
	是否具备以下软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP 分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短）、基因分型；
	

	
	操作界面是否具备：屏幕触摸式软件操作，单机或PC端均可；可设定不同程序，具备实验分析和报告功能，全部参数可存储；
	

	
	APP 功能：是否适配手机/平板电脑 APP，实现用户远程操作和实时监控；
	

	
	数据导出：是否可导出 CSV、Excel、txt 等格式的实验数据；
	

	
	仪器的耗材和试剂盒是否为开放式。
	

	
	其他贵公司认为应补充的重要参数
	

	
	......
	




6. [bookmark: _Toc2147]配置清单
（指注册证所对应型号的标准货物清单，必填，表格不够自行添加）
	标准配置清单

	填写说明：1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置

	序号
	名称
	品牌型号
	产地
	数量
	单位
	原值（万元）
	是否有独立于主机的注册证

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	选配配置清单
	

	序号
	名称
	品牌型号
	品牌
	产地
	数量
	原值（万元）
	是否有独立于主机的注册证

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	




7. [bookmark: _Toc27388]设备易损件
（设备配件，无 选填）
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	市场单价（万元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
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8. [bookmark: _Toc18216]配套试剂耗材
（有，无 选填）
	序号
	产品基础信息

	
	产品注册名称
	产地品牌
	规格
	型号
	最小计量单位
	最小计量单位报价价格
	包装规格
	生产厂家名称
	注册证号
	注册证产品适用范围△

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





9. [bookmark: _Toc15086]商务联络
	厂家信息（国内办事处）

	厂家名称（国内办事处）
	
	联系人
	

	固定电话
	
	手机号码
	

	一级代理

	一级代理商名称
	
	联系人
	

	固定电话
	
	手机号码
	

	提供资料供应商

	供应商名称
	
	联系人
	

	固定电话
	
	手机号码
	











10. [bookmark: _Toc18989]价格信息
	设备与质保（必填）

	推荐型号
	
	设备报价
	xx万元

	质保期
（设备报价包含）
	xx年
	质保年费
（质保期外）
	xx万元

	最快交货时间：自合同签订之日起XX个日历日内。

	市场价格（列举广东省内三级医院，必填）

	使用医院
	
	中标型号
	
	中标价格
	xx万元
	购置时间
	xx年xx月

	使用医院
	
	中标型号
	
	中标价格
	xx万元
	购置时间
	xx年xx月

	使用医院
	
	中标型号
	
	中标价格
	xx万元
	购置时间
	xx年xx月




(1) [bookmark: _Toc4715]同型号设备销售发票或合同











11. [bookmark: _Toc30384]产品彩页
（另附PDF）




















提供资料供应商：（供应商名称）（盖章）
