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2. [bookmark: _Toc5320]医疗设备购置信息咨询一览表
	设备名称：
	 
	产地及品牌：
	


	型号： 
	
	报价（万元）：
	
	质保期：
	

	注册证名称及注册证号:
	
	设备类型:
	根据注册证信息填写设备类（I、II、III）

	设备用途:
	

	该型号近期中标单位名称及中标价
（至少3家）      请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示）
	1.  成交价格（万元）：       
          

	
	2. 医院名称：                成交价格（万元）：       
中标时间：     年     月     日     

	
	3. 医院名称：                成交价格（万元）：       
中标时间：     年     月     日     

	交货周期：
	      天
	若未按约定周期完成送货：以下列哪种方式作为补偿：
延长维保周期
附送合同以外的配件
按合同约定扣除中标款项
其它： 

	质保期后维保方案（必填）：
	1、整机1年：            万元    

	
	2、整机3年：            万元

	
	3、整机5年以上：        万元

	有无配套耗材试剂：
	有   无
	若有属于开放/封闭
	 开放   封闭    无

	价格应包含：
	1） 所提供的货物，若有硬件设备，需要具备常规标准数据传输接口，附带业务软件若需要与单位HL7集成平台、HIS、LIS、PACS、HRP等系统连接，产生的软件接口开发、调试等费用。
2） 设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、控评等费用。





3. [bookmark: _Toc32336]报名资质材料
(1) [bookmark: _Toc26282]公司三证









(2) [bookmark: _Toc1720]厂家授权书










4. [bookmark: _Toc874]产品信息
	[bookmark: _GoBack]一级类别
	
	二级类别
	
	产品类别
	

	调研设备名称
	自动洗板机

	注册证编号
	

	注册人名称
	

	注册人住所
	

	生产地址
	

	产品名称
	

	管理类别
	

	型号规格
	

	结构及组成/主要组成成分
	

	适用范围/预期用途
	

	产品储存条件及有效期
	

	其他内容
	

	备注
	

	审批部门
	

	批准日期
	

	有效期至
	

	变更情况
	




5. [bookmark: _Toc32308]技术参数
（请勿修改此格式，如产品性能无所列举的参数，请用“/”表，如需补充的其它的参数，请在表格最后自行增加栏进行补充，重点参数用“*”标识）
	参数性能/功能项
	具体技术参数

	功能情况基本规格参数
	是否具有中英文菜单，键盘操作，只需按键即可自动完成洗板、冲洗和关机过程
	

	
	是否具有液晶大屏幕，可同屏显示所有洗板程序参数，所有参数可选择更改
	

	
	洗板程序数量（要求每个程序独立贮存一种实验项目名称和对应微孔板形状参数）：
	

	
	维修程序是否可对硬件进行检测和批量存储洗板程序，可设置用户洗板程序最大数量；
	

	
	是否具有暂停和终止功能（按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作步骤）；
	

	
	微孔位置参数数字化显示精确度：
	

	
	是否具备标本任意放置，可进行跨行清洗，不足一排不用补孔；
	

	
	是否具有洗液冲洗管路功能，冲洗时间可调，洗液种类可选择；
	

	
	是否具备微孔板浸泡、振动和振泡功能，降低反应过程中的干扰性吸附；
	

	
	是否可通过程序默认选择或手工切换选择清洗液：
	

	
	各洗液瓶内是否有高效过滤装置避免管路堵塞
	

	
	是否具有开关机自动蒸馏水冲洗功能：
	

	
	洗板过程中是否能自定义蒸馏水间隔冲洗，有效防止结晶的形成
	

	
	是否具有压力调节阀
	

	
	是否配备可拆卸微孔板托盘（要求底面斜面设计，漏液自动抽取）；
	

	
	微孔板卡位是否悬空设计：
	

	
	是否能预防洗板过程中清洗头错位、掉落
	

	
	是否具备废液满自动报警功能
	

	
	是否具有透明生物安全罩：
	

	
	板条类型
	

	
	清洗液残留量：
	

	
	96孔间加液误差：
	

	
	清洗头数量：
	

	
	清洗次数：
	

	
	清洗条数：
	

	
	清洗液加入量
	

	
	注液通道数量
	

	
	洗板模式
	

	
	模式时间
	

	
	吸液时间
	

	
	冲洗管路时间
	

	
	自动蒸馏水冲洗间隔
	

	
	清洗针位置
	

	
	存储量
	

	
	接口
	

	
	其他贵公司认为应补充的重要参数
	

	
	......
	



6. [bookmark: _Toc25833]配置清单
（指注册证所对应型号的标准货物清单，必填，表格不够自行添加）
	标准配置清单

	填写说明：1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置

	序号
	名称
	品牌型号
	产地
	数量
	单位
	原值（万元）
	是否有独立于主机的注册证

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	选配配置清单
	

	序号
	名称
	品牌型号
	品牌
	产地
	数量
	原值（万元）
	是否有独立于主机的注册证

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	



7. [bookmark: _Toc28286]设备易损件
（设备配件，无 选填）
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	市场单价（万元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	













1

8. [bookmark: _Toc4050]配套试剂耗材
（有，无 选填）
	序号
	产品基础信息

	
	产品注册名称
	产地品牌
	规格
	型号
	最小计量单位
	最小计量单位报价价格
	包装规格
	生产厂家名称
	注册证号
	注册证产品适用范围△

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





9. [bookmark: _Toc19467]商务联络
	厂家信息（国内办事处）

	厂家名称（国内办事处）
	
	联系人
	

	固定电话
	
	手机号码
	

	一级代理

	一级代理商名称
	
	联系人
	

	固定电话
	
	手机号码
	

	提供资料供应商

	供应商名称
	
	联系人
	

	固定电话
	
	手机号码
	











10. [bookmark: _Toc26483]价格信息
	设备与质保（必填）

	推荐型号
	
	设备报价
	xx万元

	质保期
（设备报价包含）
	xx年
	质保年费
（质保期外）
	xx万元

	最快交货时间：自合同签订之日起XX个日历日内。

	市场价格（列举广东省内三级医院，必填）

	使用医院
	
	中标型号
	
	中标价格
	xx万元
	购置时间
	xx年xx月

	使用医院
	
	中标型号
	
	中标价格
	xx万元
	购置时间
	xx年xx月

	使用医院
	
	中标型号
	
	中标价格
	xx万元
	购置时间
	xx年xx月




(1) [bookmark: _Toc21236]同型号设备销售发票或合同











11. [bookmark: _Toc3449]产品彩页
（另附PDF）




















提供资料供应商：（供应商名称）（盖章）
