附件1：

深圳市宝安区公共卫生服务中心

医用冷藏箱采购项目

调研资料汇报资料

供应商名称：

供应商地址：

（此处加盖供应商单位公章）

目  录

1. 医疗设备购置信息咨询一览表	1

2. 报名资质材料	2

(1) 公司三证	2

(2) 厂家授权书	2

3. 产品信息	3

4. 技术参数	4

5. 配置清单	5

6. 设备易损件	6

7. 配套试剂耗材	7

8. 商务联络	8

9. 价格信息	9

(1) 同型号设备销售发票或合同	9

10. 产品彩页	10

- 医疗设备购置信息咨询一览表

| 设备名称： |  |  | 产地及品牌： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 报价（万元）： |  |  | 质保期： |  |  |
| 注册证名称及注册证号: |  |  |  |  | 设备类型: |  | 根据注册证信息填写设备类（I、II、III） |  |
| 设备用途: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该型号近期中标单位名称及中标价 （至少3家） 请注明具体时间 （必填，广州、深圳地区优先填写，若无用“/”表示） | - 成交价格（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 医院名称： 成交价格（万元）： 中标时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 医院名称： 成交价格（万元）： 中标时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货周期： | 天 | - 若未按约定周期完成送货：以下列哪种方式作为补偿： 延长维保周期 附送合同以外的配件 按合同约定扣除中标款项 其它： |  |  |  |  |  |  |
| 质保期后维保方案（必填）： | 1、整机1年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、整机3年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、整机5年以上： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无配套耗材试剂： | 有 无 | 若有属于开放/封闭 |  | 开放 封闭 无 |  |  |  |  |
| 价格应包含： | - 所提供的货物，若有硬件设备，需要具备常规标准数据传输接口，附带业务软件若需要与单位HL7集成平台、HIS、LIS、PACS、HRP等系统连接，产生的软件接口开发、调试等费用。 - 设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、控评等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 报名资质材料

- 公司三证

- 厂家授权书

- 产品信息

| 一级类别 |  | 二级类别 |  | 产品类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调研设备名称 | 医用冷藏箱 |  |  |  |  |
| 注册证编号 |  |  |  |  |  |
| 注册人名称 |  |  |  |  |  |
| 注册人住所 |  |  |  |  |  |
| 生产地址 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |
| 管理类别 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |
| 结构及组成/主要组成成分 |  |  |  |  |  |
| 适用范围/预期用途 |  |  |  |  |  |
| 产品储存条件及有效期 |  |  |  |  |  |
| 其他内容 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 审批部门 |  |  |  |  |  |
| 批准日期 |  |  |  |  |  |
| 有效期至 |  |  |  |  |  |
| 变更情况 |  |  |  |  |  |

- 技术参数

- （请勿修改此格式，如产品性能无所列举的参数，请用“/”表，如需补充的其它的参数，请在表格最后自行增加栏进行补充，重点参数用“*”标识）

| 参数性能/功能项 |  | 具体技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 功能情况基本规格参数 | 结构设计 |  |
|  | 是否具备温度显示功能及显示精度 |  |
|  | 温度范围 |  |
|  | 保温层材料 |  |
|  | 制冷剂名称及装入量： |  |
|  | 环境温度 | ~ ℃ |
|  | 环境湿度 |  |
|  | 传感器类型 |  |
|  | 温控器： |  |
|  | 显示方式（LCD/LED) |  |
|  | 电压/频率（V/Hz) |  |
|  | 功率（W) |  |
|  | 电流（A) |  |
|  | 内部材料 |  |
|  | 外部材料 |  |
|  | 隔热层 |  |
|  | 有效容积（L)： |  |
|  | 搁架数量 |  |
|  | 制冷方式（风冷/直冷） |  |
|  | 除霜方式（自动/手动） |  |
|  | 噪音级别 | 不超过 dB（A） |
|  | 蒸发器类型 |  |
|  | 蒸发器材料 |  |
|  | 冷凝器类型 |  |
|  | 是否有高低温报警功能 |  |
|  | 是否有断电报警功能 |  |
|  | 是否有温控器故障报警功能 |  |
|  | 是否有门开关报警功能 |  |
|  | 断电报警时长（h） |  |
|  | 是否有USB 接口 |  |
|  | 其他贵公司认为应补充的重要参数 |  |
|  | ...... |  |

- 配置清单

- （指注册证所对应型号的标准货物清单，必填，表格不够自行添加）

| 标准配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填写说明：1、需逐一列明各主要分项报价； 2、清单列明的配置均视为包含在总报价内的配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 原值（万元） | 是否有独立于主机的注册证 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 选配配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 原值（万元） | 是否有独立于主机的注册证 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

- 设备易损件

- （设备配件，无 选填）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 市场单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

- 配套试剂耗材

- （有，无 选填）

| 序号 | 产品基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品注册名称 | 产地品牌 | 规格 | 型号 | 最小计量单位 | 最小计量单位报价价格 | 包装规格 | 生产厂家名称 | 注册证号 | 注册证产品适用范围△ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 商务联络

| 厂家信息（国内办事处） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂家名称（国内办事处） |  | 联系人 |  |
| 固定电话 |  | 手机号码 |  |
| 一级代理 |  |  |  |
| 一级代理商名称 |  | 联系人 |  |
| 固定电话 |  | 手机号码 |  |
| 提供资料供应商 |  |  |  |
| 供应商名称 |  | 联系人 |  |
| 固定电话 |  | 手机号码 |  |

- 价格信息

| 设备与质保（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐型号 |  |  |  |  | 设备报价 |  | xx万元 |  |  |
| 质保期 （设备报价包含） |  | xx年 |  |  | 质保年费 （质保期外） |  | xx万元 |  |  |
| 最快交货时间：自合同签订之日起XX个日历日内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场价格（列举广东省内三级医院，必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用医院 |  |  | 中标型号 |  | 中标价格 | xx万元 |  | 购置时间 | xx年xx月 |
| 使用医院 |  |  | 中标型号 |  | 中标价格 | xx万元 |  | 购置时间 | xx年xx月 |
| 使用医院 |  |  | 中标型号 |  | 中标价格 | xx万元 |  | 购置时间 | xx年xx月 |

- 同型号设备销售发票或合同

- 产品彩页

- （另附PDF）

提供资料供应商：（供应商名称）（盖章）