
《宝安区全面推广用电安全动态监控系统安装应用工作实施方案 （征求意见稿）》听证会听证报告

为保障人民群众的知情权、表达权、参与权、监督权，规范区政府重大行政决策行为，确保依法决策、科学决策和民主决策，根据《深圳市宝安区人民政府重大行政决策程序暂行规定》、《深圳市行政听证办法》等相关规定，我局召开《宝安区全面推广用电安全动态监控系统安装应用工作实施方案（征求意见稿）》听证会。根据《广东省重大行政决策听证规定》第26条：“听证组织机关应当在听证会结束后10个日内，根据听证笔录制作听证报告”的规定，现将听证情况报告如下：

 一、听证会基本情况

听证时间：2018年6月15日（星期五）上午9:30。

听证地点：宝安区安全生产监督管理局308会议室（新

安街道湖滨东路1号）。

听证事由：根据《深圳市宝安区人民政府重大行政决策暂行规定》、《深圳市行政听证办法》等相关规定，《宝安区全面推广用电安全动态监控系统安装应用工作实施方案（征求意见稿）》涉及面广、与人民群众利益密切相关，就其主要内容举行听证，充分听取公民、组织等意见，确保决策的民主、科学。

二、听证会参加人员
听证主持人：深圳市宝安区安全生产监督管理局李岸根

听证员：深圳市宝安区安全生产监督管理局张朝辉、邓宇达

陈述人：深圳市宝安区安全生产监督管理局黄展洋

记录员：深圳市宝安区安全生产监督管理局邹敏

听证参加人：9人。

用户代表：林谢强、曹亮；

供应商代表：郑文彬、叶彭措；

验收中介机构代表：张喜成、温永辉；

专家代表：唐小波；

基层组织代表：沈芳文、陈华养。 

三、听证会参加人主要意见和建议

1.项目推进过程中发现的安全隐患，应当责令企业、业主或出租人及时整改。

2.建议在设备方面，接入发现隐患自动断电功能，更好的起到安全保护作用。

3.建议出租屋用电安全监控设备和独立烟感设备每个房间安装一个。

4.建议改进售后服务，发现隐患后，供应商应尽快响应，到场排除。

5.建议政府强推安装用电安全动态监控系统，保证方案的贯彻执行。

6.建议把控好安装人员的资质，要有一定的资质条件要求。

7.建议安装前先排查楼房的电线条件是否合规，以免安装后老是报警。

8.安装时要打开配电箱，但供电局贴了封条，不让开，希望安监局协调解决。

9.目前新安街道各个社区进度各不相同，建议方案里要明确全覆盖。对今年装的多的社区，明年的任务量可以少一点。

10.建议取消供应商条件中必须在宝安区设立工商登记分支机构的要求，这违背了招标法的规定，实践中也没有必要。

11.建议不强制要求供应商必须有自己的产品，必须是生产商。

12.现在市场上，比较多供应商是有自己生产的产品或代理经销产品，但没有自主独立的用电安全设备运行监控平台。一刀切可能卡住很多企业。建议不将独自主独立的监控平台作为强制性中标条件。
四、决策发言人的陈述和答辩

1.安全隐患的整改主体是企业、业主或出租人。监管部门会依法加强对隐患整改的检查复核。

2.自动断电功能设备，鉴于成本较高，且必要性还有待研究，目前暂不纳入实施方案。

3.出租屋每个房间安装一套用电安全监控设备和独立烟感设备，成本太高。拟要求超过十户以上的出租屋，每层至少安装一套用电安全监控设备，出租屋公共部分安装独立烟感的，按每个200元进行补贴。

4.安监局会对供应商服务情况进行通报，用户可以根据通报情况选择或更换优良的供应商。下一步会组织培训，让用户学会使用。并且编订常见故障排除指引手册，对轻微的故障让用户学会自行处理，减少供应商的压力。

5.为了做好消防安全工作，今年安排了五千万财政资金购买消防器材设备免费发放。各街道出租屋管理办公室对有重大隐患的出租屋是不予办理出租屋登记的。

6.下一步招标时会加入对技术人员资质要求条件，明确供应商安装人员的技术资质。

7.安装前供应商会对楼房电线进行简单排查，但是全面的排查，费用较高，暂不纳入本次方案的范围。建议通过街道补贴和业主自筹的方式解决。

8.开配电箱的问题，安监局会协调宝安供电局解决。

9.采纳建议。

10.此项要求修改为供应商在宝安要有服务网点和值班机构。

11.供应商可以是代理经销商，但同一种产品只能有一个代理经销的供应商入围中标。 

12.供应商需要有自主独立的用电安全设备运行监控平台可以不作为强制性条件，改为赋予一定评分权重，符合条件的得分高。

特此报告。

深圳市宝安区安全生产监督管理局

2018年6月15日



