附件5

吊篮及非标吊装设备检查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场设备数量 |  | 吊篮： 非标吊装设备： |  |  | 检查数量及编号 |  |  | 吊篮： 非标吊装设备： |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 综合管理 | 吊篮安装单位、安装人员是否具有相应安全生产许可证及操作证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否编制吊篮安装专项方案；超高及非标吊篮，专项方案是否专家论证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊篮是否具有产品出厂合格证、安全锁标定证书、主要配件的质量合格证等资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否编制环轨、炮车等非标起重设备安装专项方案并专家论证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 吊篮安装与检测 | 吊篮安全锁是否超期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊篮钢丝绳、坠重、冲顶限位等安全构配件安装是否存在违规情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 前支架是否违规支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊篮检测是否未及时有效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 使用与 维护 | 雷雨、大风等恶劣天气下，是否停用吊篮环轨 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天面位置吊篮（环轨）是否设置检查维护平台（通道） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊篮中作业人员是否违规超过2人；安全自锁器、安全绳配置及使用是否存在违规情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全绳固定是否存在违规情况，是否有符合要求的安全绳保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否存在吊篮违规临空悬停情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 环轨安装及验收 | 环轨固定、安装是否与方案相符 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环轨轨道是否存在接缝过大、不平整等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环轨安装完成后，是否履行运动部件检测、验收和试吊程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 炮车及 吊运 | 炮车构造是否与方案相符，有无防移动（摆动）安全措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否按方案安装冲顶限位装置，钢丝绳无防脱绳安全装置等安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业工人安全带是否有效系挂；生命绳设置是否规范安全；有无设置牵引钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼层中转平台搭设与方案是否相符，有无在平台违规堆载材料，有无违规使用叉车进入平台范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙作业楼层下方是否有可靠硬封闭措施（设施）或可靠杜绝上下交叉作业措施（设施） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员签字 |  |  | 建设单位： | 施工单位： |  | 监理单位： | 检查时间： |  |  |